|  |
| --- |
| **Accidentes en México con gas LP (2010-2020) \*** |
|  | **Cantidad** | **Porcentaje** |
| Accidentes urbanos | 914 | 64.14 |
| Accidentes en transporte y distribución | 442 | 31.02 |
| Accidentes industriales | 69 | 4.84 |
| Total | 1425 | 100 |

**\*** Base Datos de Accidentes Relevantes, CENAPRED

|  |
| --- |
| **Causas de accidentes urbanos con gas LP** |
|  | **Cantidad** | **Porcentaje** |
| Falla en instalación | 291 | 31.84 |
| Desconocida | 190 | 20.78 |
| Error humano | 110 | 12.03 |
| Falla en tanque portátil | 118 | 12.92 |
| Falla en tanque estacionario | 52 | 5.69 |
| Unidad de reparto **1** | 53 | 5.79 |
| Otro | 100 | 10.95 |
| Total | 914 | 100 |

**1** Incluye accidentes durante el suministro a tanque estacionario y en reparto de tanques portátiles

|  |
| --- |
| **Tipo de evento en accidentes industriales y urbanos con gas LP** |
|  | Cantidad | Porcentaje |
| Fuga | 334 | 33.98 |
| Explosión **1** | 391 | 39.78 |
| Incendio | 258 | 26.24 |
| Total | 983 | 100 |

**1** Incluye accidentes: Explosión, Incendio y explosión, Explosión e incendio